#### СМЕТЫ

#### Форма № 1а

| Утверждена Заказчик: |  | Согласована Подрядчик: |
| --- | --- | --- |
| _________________________________________ |  | _________________________________________ |
| « » ________________2007 г. |  | « » ________________2007 г. |

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(локальный сметный расчет)

Общестроительные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № _________________

Сметная стоимость 9 784,45 руб.

Средства на оплату труда 1 092,64 руб.

Составлена в базисном уровне цен 1998 года и в уровне цен по состоянию на 02.2007 г.

| №№ п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на единицу измерения, руб. | Коэффициенты |  | Всего в базисном уровне цен, руб. | Коэффициенты пересчета | Всего в текущем уровне цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Поправочные | Зимних удорожаний |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.8-15-1 02/2007 | Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением легким бетоном толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м | м3 | 2,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 54,52 | 1,000 | 1,067 | 116,35 | 6,770 | 787,66 |
|  |  | ЭМ |  |  | 22,67 | 1,000 | 1,067 | 48,38 | 5,270 | 254,95 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 6,06 | 1,000 | 1,067 | 12,93 | 6,770 | 87,55 |
|  |  | МР |  |  | 1,77 | 1,000 | 1,025 | 3,63 | 1,740 | 6,31 |
|  | 1.1-1-354 | Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, гост 530-95, марка средняя | 1000 шт. | 0,704 | 802,73 | 1,000 | 1,025 | 579,25 | 8,260 | 4 784,60 |
|  | 1.3-1-19 | Смеси бетонные, бсг, легкого бетона на пористых заполнителях, класс прочности: в7,5 (м100); средняя плотность d 800 | м3 | 0,280 | 475,21 | 1,000 | 1,025 | 136,39 | 3,590 | 489,62 |
|  | 1.3-2-13 | Растворы цементно-известковые, марка 75 | м3 | 0,360 | 385,35 | 1,000 | 1,025 | 142,19 | 5,970 | 848,90 |
|  |  | Накладные расходы |  | 114,00 % | 92,00 % |  |  | 132,63 |  | 724,65 |
|  |  | Сметная прибыль |  | 90,00 % | 58,00 % |  |  | 104,71 |  | 456,84 |
|  |  | Накладные расходы от з/маш |  | 98,00 % | 94,00 % |  |  | 12,67 |  | 82,30 |
|  |  | Сметная прибыль от з/маш |  | 77,00 % | 86,00 % |  |  | 9,96 |  | 75,29 |
|  |  | ЗТР | ### Чел-ч | 5,1000 |  | 1,000 | 1,067 |  |  | 10,883 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 286,16 |  | 8 511,13 |
| 2 | 3.15-51-6 02/2007 | Улучшенная штукатурка поверхностей потолков по камню и бетону известковым раствором | 100 м2 | 0,053 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 829,25 | 1,000 | 1,025 | 45,05 | 6,770 | 304,98 |
|  |  | ЭМ |  |  | 87,32 | 1,000 | 1,025 | 4,74 | 9,790 | 46,44 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 51,59 | 1,000 | 1,025 | 2,80 | 6,770 | 18,97 |
|  |  | МР |  |  | 116,74 | 1,000 | 1,000 | 6,19 | 5,990 | 37,06 |
|  | 1.1-1-118 | Вода | м3 | 0,006 | 7,07 | 1,000 | 1,000 | 0,04 | 1,740 | 0,08 |
|  | 1.3-2-24 | Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, марка 150 (бирсс 11), бездобавочные | т | 0,035 | 398,38 | 1,000 | 1,000 | 13,86 | 5,970 | 82,75 |
|  | 1.3-2-13 | Растворы цементно-известковые, марка 75 | м3 | 0,015 | 385,35 | 1,000 | 1,000 | 5,59 | 5,970 | 33,36 |
|  | 1.3-2-15 | Раствор известковый, марка 4 | м3 | 0,073 | 432,34 | 1,000 | 1,000 | 31,35 | 5,650 | 177,11 |
|  |  | Накладные расходы |  | 120,00 % | 96,00 % |  |  | 54,06 |  | 292,78 |
|  |  | Сметная прибыль |  | 84,00 % | 55,00 % |  |  | 37,84 |  | 167,74 |
|  |  | Накладные расходы от з/маш |  | 98,00 % | 94,00 % |  |  | 2,75 |  | 17,84 |
|  |  | Сметная прибыль от з/маш |  | 77,00 % | 86,00 % |  |  | 2,16 |  | 16,32 |
|  |  | ЗТР | ### Чел-ч | 67,2000 |  | 1,000 | 1,025 |  |  | 3,651 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 203,62 |  | 1 176,45 |
|  |  | ИТОГО ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  | 14,53 |
|  |  | Сумма по смете без учёта НР и СП |  |  |  |  |  | 1 133,00 |  | 7 853,82 |
|  |  | Сумма по смете |  |  |  |  |  | 1 489,78 |  | 9 687,58 |
|  |  | В т.ч. Накладные расходы |  |  |  |  |  | 186,69 |  | 1 017,43 |
|  |  | В т.ч. Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 142,55 |  | 624,58 |
|  |  | В т.ч. Накладные расходы от ЗПМ |  |  |  |  |  | 15,42 |  | 100,13 |
|  |  | В т.ч. Сметная прибыль от ЗПМ |  |  |  |  |  | 12,12 |  | 91,61 |
|  |  | Ставка НДС 18% |  |  |  |  |  | 14,90 |  | 96,88 |
|  |  | Всего с учётом НДС |  |  |  |  |  | 1 504,68 |  | 9 784,45 |

Составил ___________________________________________(Иванов В. В.)

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил___________________________________________(Сидоров И. И.)

должность, подпись (инициалы, фамилия)